## Sheet1
a_LiF = 0.403 nm | [14 empty] | 111
hkl | h^2+k^2+l^2 | d [nm] | d [m] | Bragg Angle [deg] | X-ray WL [m] | k/l | Meet min WL? | 0 !< Angle !< 10 | Angle<30.77? | Pass? | hkl | Bragg Angle | k/l | Min Tube WL [m] | 222
111 | 3 | 0.23267 | 2.3267e-10 | 35.2644 | 2.6867e-10 | 1 | Y | Y | N | N |  |  |  | 3.542e-11 | 333
222 | 12 | 0.11634 | 1.1634e-10 | 35.2644 | 1.3433e-10 | 1 | Y | Y | N | N |  |  |  | Max Bragg Angle | 200 | 020 | 002
333 | 27 | 0.077557 | 7.7557e-11 | 35.2644 | 8.9556e-11 | 1 | Y | Y | N | N |  |  |  | 30.77 | 220 | 202 | 022
200 | 4 | 0.2015 | 2.015e-10 | 90 | 4.03e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N |  |  |  |  | 240 | 204 | 024 | 042 | 402 | 420
020 | 4 | 0.2015 | 2.015e-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | N | N | Y | N |  |  |  |  | 260 | 206 | 026 | 062 | 602 | 620
002 | 4 | 0.2015 | 2.015e-10 | 0 | 0 | 0 | N | N | Y | N |  |  |  |  | 224 | 242 | 422
220 | 8 | 0.14248 | 1.4248e-10 | 45 | 2.015e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N |  |  |  |  | 226 | 262 | 622
202 | 8 | 0.14248 | 1.4248e-10 | 45 | 2.015e-10 | 0 | Y | Y | N | N |  |  |  |  | 244 | 424 | 442
022 | 8 | 0.14248 | 1.4248e-10 | 0 | 0 | 1 | N | N | Y | N |  |  |  |  | 113 | 131 | 311
240 | 20 | 0.090114 | 9.0114e-11 | 26.5651 | 8.06e-11 | #DIV/0! | Y | Y | Y | Y | 240 | 26.5651 | #DIV/0! |  | 115 | 151 | 511
204 | 20 | 0.090114 | 9.0114e-11 | 26.5651 | 8.06e-11 | 0 | Y | Y | Y | Y | 204 | 26.5651 | 0 |  | 133 | 313 | 331
024 | 20 | 0.090114 | 9.0114e-11 | 0 | 0 | 0.5 | N | N | Y | N |  |  |  |  | 135 | 315 | 351 | 531 | 513 | 153
042 | 20 | 0.090114 | 9.0114e-11 | 0 | 0 | 2 | N | N | Y | N |  |  |  |  | 335 | 353 | 533
402 | 20 | 0.090114 | 9.0114e-11 | 63.4349 | 1.612e-10 | 0 | Y | Y | N | N |  |  |  |  | 442 | 424 | 244
420 | 20 | 0.090114 | 9.0114e-11 | 63.4349 | 1.612e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
260 | 40 | 0.06372 | 6.372e-11 | 18.4349 | 4.03e-11 | #DIV/0! | Y | Y | Y | Y | 260 | 18.4349 | #DIV/0!
206 | 40 | 0.06372 | 6.372e-11 | 18.4349 | 4.03e-11 | 0 | Y | Y | Y | Y | 206 | 18.4349 | 0
026 | 40 | 0.06372 | 6.372e-11 | 0 | 0 | 0.33333 | N | N | Y | N
062 | 40 | 0.06372 | 6.372e-11 | 0 | 0 | 3 | N | N | Y | N
602 | 40 | 0.06372 | 6.372e-11 | 71.5651 | 1.209e-10 | 0 | Y | Y | N | N
620 | 40 | 0.06372 | 6.372e-11 | 71.5651 | 1.209e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
224 | 24 | 0.082262 | 8.2262e-11 | 24.0948 | 6.7167e-11 | 0.5 | Y | Y | Y | Y | 224 | 24.0948 | 0.5
242 | 24 | 0.082262 | 8.2262e-11 | 24.0948 | 6.7167e-11 | 2 | Y | Y | Y | Y | 242 | 24.0948 | 2
422 | 24 | 0.082262 | 8.2262e-11 | 54.7356 | 1.3433e-10 | 1 | Y | Y | N | N
226 | 44 | 0.060755 | 6.0755e-11 | 17.5484 | 3.6636e-11 | 0.33333 | Y | Y | Y | Y | 226 | 17.5484 | 0.33333
262 | 44 | 0.060755 | 6.0755e-11 | 17.5484 | 3.6636e-11 | 3 | Y | Y | Y | Y | 262 | 17.5484 | 3
622 | 44 | 0.060755 | 6.0755e-11 | 64.7606 | 1.0991e-10 | 1 | Y | Y | N | N
244 | 36 | 0.067167 | 6.7167e-11 | 19.4712 | 4.4778e-11 | 1 | Y | Y | Y | Y | 244 | 19.4712 | 1
424 | 36 | 0.067167 | 6.7167e-11 | 41.8103 | 8.9556e-11 | 0.5 | Y | Y | N | N
442 | 36 | 0.067167 | 6.7167e-11 | 41.8103 | 8.9556e-11 | 2 | Y | Y | N | N
113 | 11 | 0.12151 | 1.2151e-10 | 17.5484 | 7.3273e-11 | 0.33333 | Y | Y | Y | Y | 113 | 17.5484 | 0.33333
131 | 11 | 0.12151 | 1.2151e-10 | 17.5484 | 7.3273e-11 | 3 | Y | Y | Y | Y | 131 | 17.5484 | 3
311 | 11 | 0.12151 | 1.2151e-10 | 64.7606 | 2.1982e-10 | 1 | Y | Y | N | N
115 | 27 | 0.077557 | 7.7557e-11 | 11.0958 | 2.9852e-11 | 0.2 | N | Y | Y | N
151 | 27 | 0.077557 | 7.7557e-11 | 11.0958 | 2.9852e-11 | 5 | N | Y | Y | N
511 | 27 | 0.077557 | 7.7557e-11 | 74.2068 | 1.4926e-10 | 1 | Y | Y | N | N
133 | 19 | 0.092455 | 9.2455e-11 | 13.2627 | 4.2421e-11 | 1 | Y | Y | Y | Y | 133 | 13.2627 | 1
313 | 19 | 0.092455 | 9.2455e-11 | 43.4915 | 1.2726e-10 | 0.33333 | Y | Y | N | N
331 | 19 | 0.092455 | 9.2455e-11 | 43.4915 | 1.2726e-10 | 3 | Y | Y | N | N
135 | 35 | 0.068119 | 6.8119e-11 | 9.7315 | 2.3029e-11 | 0.6 | N | N | Y | N
315 | 35 | 0.068119 | 6.8119e-11 | 30.4704 | 6.9086e-11 | 0.2 | Y | Y | Y | Y | 315 | 30.4704 | 0.2
351 | 35 | 0.068119 | 6.8119e-11 | 30.4704 | 6.9086e-11 | 5 | Y | Y | Y | Y | 351 | 30.4704 | 5
531 | 35 | 0.068119 | 6.8119e-11 | 57.6885 | 1.1514e-10 | 3 | Y | Y | N | N
513 | 35 | 0.068119 | 6.8119e-11 | 57.6885 | 1.1514e-10 | 0.33333 | Y | Y | N | N
153 | 35 | 0.068119 | 6.8119e-11 | 9.7315 | 2.3029e-11 | 1.6667 | N | N | Y | N
335 | 43 | 0.061457 | 6.1457e-11 | 27.2256 | 5.6233e-11 | 0.6 | Y | Y | Y | Y | 335 | 27.2256 | 0.6
353 | 43 | 0.061457 | 6.1457e-11 | 27.2256 | 5.6233e-11 | 1.6667 | Y | Y | Y | Y | 353 | 27.2256 | 1.6667
533 | 43 | 0.061457 | 6.1457e-11 | 49.6845 | 9.3721e-11 | 1 | Y | Y | N | N
400 | 16 | 0.10075 | 1.0075e-10 | 90 | 2.015e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
040 | 16 | 0.10075 | 1.0075e-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | N | N | Y | N
004 | 16 | 0.10075 | 1.0075e-10 | 0 | 0 | 0 | N | N | Y | N
600 | 36 | 0.067167 | 6.7167e-11 | 90 | 1.3433e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
060 | 36 | 0.067167 | 6.7167e-11 | 0 | 0 | #DIV/0! | N | N | Y | N
006 | 36 | 0.067167 | 6.7167e-11 | 0 | 0 | 0 | N | N | Y | N
16 PASS
a_NaCl = 0.564 nm
hkl | h^2+k^2+l^2 | d [nm] | d [m] | Bragg Angle [deg] | X-ray WL [m] | k/l | Meet min WL? | 0 !< Angle !< 10 | Angle<25.04? | Pass? | hkl | Bragg Angle | k/l | Min Tube WL [m]
111 | 3 | 0.32563 | 3.2563e-10 | 35.2644 | 3.76e-10 | 1 | Y | Y | N | N |  |  |  | 3.542e-11
222 | 12 | 0.16281 | 1.6281e-10 | 35.2644 | 1.88e-10 | 1 | Y | Y | N | N |  |  |  | Max Bragg Angle
333 | 27 | 0.10854 | 1.0854e-10 | 35.2644 | 1.2533e-10 | 1 | Y | Y | N | N |  |  |  | 25.04
200 | 4 | 0.282 | 2.82e-10 | 90 | 5.64e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
020 | 4 | 0.282 | 2.82e-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | N | N | Y | N
002 | 4 | 0.282 | 2.82e-10 | 0 | 0 | 0 | N | N | Y | N
220 | 8 | 0.1994 | 1.994e-10 | 45 | 2.82e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
202 | 8 | 0.1994 | 1.994e-10 | 45 | 2.82e-10 | 0 | Y | Y | N | N
022 | 8 | 0.1994 | 1.994e-10 | 0 | 0 | 1 | N | N | Y | N
240 | 20 | 0.12611 | 1.2611e-10 | 26.5651 | 1.128e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
204 | 20 | 0.12611 | 1.2611e-10 | 26.5651 | 1.128e-10 | 0 | Y | Y | N | N
024 | 20 | 0.12611 | 1.2611e-10 | 0 | 0 | 0.5 | N | N | Y | N
042 | 20 | 0.12611 | 1.2611e-10 | 0 | 0 | 2 | N | N | Y | N
402 | 20 | 0.12611 | 1.2611e-10 | 63.4349 | 2.256e-10 | 0 | Y | Y | N | N
420 | 20 | 0.12611 | 1.2611e-10 | 63.4349 | 2.256e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
260 | 40 | 0.089176 | 8.9176e-11 | 18.4349 | 5.64e-11 | #DIV/0! | Y | Y | Y | Y | 260 | 18.4349 | #DIV/0!
206 | 40 | 0.089176 | 8.9176e-11 | 18.4349 | 5.64e-11 | 0 | Y | Y | Y | Y | 206 | 18.4349 | 0
026 | 40 | 0.089176 | 8.9176e-11 | 0 | 0 | 0.33333 | N | N | Y | N
062 | 40 | 0.089176 | 8.9176e-11 | 0 | 0 | 3 | N | N | Y | N
602 | 40 | 0.089176 | 8.9176e-11 | 71.5651 | 1.692e-10 | 0 | Y | Y | N | N
620 | 40 | 0.089176 | 8.9176e-11 | 71.5651 | 1.692e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
224 | 24 | 0.11513 | 1.1513e-10 | 24.0948 | 9.4e-11 | 0.5 | Y | Y | Y | Y | 224 | 24.0948 | 0.5
242 | 24 | 0.11513 | 1.1513e-10 | 24.0948 | 9.4e-11 | 2 | Y | Y | Y | Y | 242 | 24.0948 | 2
422 | 24 | 0.11513 | 1.1513e-10 | 54.7356 | 1.88e-10 | 1 | Y | Y | N | N
226 | 44 | 0.085026 | 8.5026e-11 | 17.5484 | 5.1273e-11 | 0.33333 | Y | Y | Y | Y | 226 | 17.5484 | 0.33333
262 | 44 | 0.085026 | 8.5026e-11 | 17.5484 | 5.1273e-11 | 3 | Y | Y | Y | Y | 262 | 17.5484 | 3
622 | 44 | 0.085026 | 8.5026e-11 | 64.7606 | 1.5382e-10 | 1 | Y | Y | N | N
244 | 36 | 0.094 | 9.4e-11 | 19.4712 | 6.2667e-11 | 1 | Y | Y | Y | Y | 244 | 19.4712 | 1
424 | 36 | 0.094 | 9.4e-11 | 41.8103 | 1.2533e-10 | 0.5 | Y | Y | N | N
442 | 36 | 0.094 | 9.4e-11 | 41.8103 | 1.2533e-10 | 2 | Y | Y | N | N
113 | 11 | 0.17005 | 1.7005e-10 | 17.5484 | 1.0255e-10 | 0.33333 | Y | Y | Y | Y | 113 | 17.5484 | 0.33333
131 | 11 | 0.17005 | 1.7005e-10 | 17.5484 | 1.0255e-10 | 3 | Y | Y | Y | Y | 131 | 17.5484 | 3
311 | 11 | 0.17005 | 1.7005e-10 | 64.7606 | 3.0764e-10 | 1 | Y | Y | N | N
115 | 27 | 0.10854 | 1.0854e-10 | 11.0958 | 4.1778e-11 | 0.2 | N | Y | Y | N
151 | 27 | 0.10854 | 1.0854e-10 | 11.0958 | 4.1778e-11 | 5 | N | Y | Y | N
511 | 27 | 0.10854 | 1.0854e-10 | 74.2068 | 2.0889e-10 | 1 | Y | Y | N | N
133 | 19 | 0.12939 | 1.2939e-10 | 13.2627 | 5.9368e-11 | 1 | Y | Y | Y | Y | 133 | 13.2627 | 1
313 | 19 | 0.12939 | 1.2939e-10 | 43.4915 | 1.7811e-10 | 0.33333 | Y | Y | N | N
331 | 19 | 0.12939 | 1.2939e-10 | 43.4915 | 1.7811e-10 | 3 | Y | Y | N | N
135 | 35 | 0.095333 | 9.5333e-11 | 9.7315 | 3.2229e-11 | 0.6 | N | N | Y | N
315 | 35 | 0.095333 | 9.5333e-11 | 30.4704 | 9.6686e-11 | 0.2 | Y | Y | N | N
351 | 35 | 0.095333 | 9.5333e-11 | 30.4704 | 9.6686e-11 | 5 | Y | Y | N | N
531 | 35 | 0.095333 | 9.5333e-11 | 57.6885 | 1.6114e-10 | 3 | Y | Y | N | N
513 | 35 | 0.095333 | 9.5333e-11 | 57.6885 | 1.6114e-10 | 0.33333 | Y | Y | N | N
153 | 35 | 0.095333 | 9.5333e-11 | 9.7315 | 3.2229e-11 | 1.6667 | N | N | Y | N
335 | 43 | 0.086009 | 8.6009e-11 | 27.2256 | 7.8698e-11 | 0.6 | Y | Y | N | N
353 | 43 | 0.086009 | 8.6009e-11 | 27.2256 | 7.8698e-11 | 1.6667 | Y | Y | N | N
533 | 43 | 0.086009 | 8.6009e-11 | 49.6845 | 1.3116e-10 | 1 | Y | Y | N | N
400 | 16 | 0.141 | 1.41e-10 | 90 | 2.82e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
040 | 16 | 0.141 | 1.41e-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | N | N | Y | N
004 | 16 | 0.141 | 1.41e-10 | 0 | 0 | 0 | N | N | Y | N
600 | 36 | 0.094 | 9.4e-11 | 90 | 1.88e-10 | #DIV/0! | Y | Y | N | N
060 | 36 | 0.094 | 9.4e-11 | 0 | 0 | #DIV/0! | N | N | Y | N
006 | 36 | 0.094 | 9.4e-11 | 0 | 0 | 0 | N | N | Y | N
10 PASS